ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОБОГРЕВА ТРУБОПРОВОДОВ ГРЕЮЩИМ КАБЕЛЕМ

	Назначение
	

	Среда 
(только в случае 
разогрева)
	
	Начальная температура  ___ °С
Плотность ___  кг/м3
Удельная теплоемкость  ___  кДж/кг·К
	Конечная температура  ___ °С
Время разогрева ___  ч
Масса ___  кг

	
	
	Теплопроводность  ___  Вт/(м·К)

	Параметры окружающей среды
	При размещении:
	

	
	Мин. тем-ра окр.среды  ___ °С в области нахождения трубопровода;   
Макс. тем-ра окр.среды ___ °С в области нахождения трубопровода;    
Скорость ветра ___ м/с
Климатическое исполнение: ___

	Температурные
параметры
	Требуемая температура продукта   ___ °С (которую необходимо поддерживать в трубопроводе); 
Макс. температура воздействия на кабель   ___ °С (например, пропарка);
Макс. рабочая температура ___ °С (при рабочих условиях непрерывно воздействующая на греющий кабель, даже если греющий кабель находится в выключенном состоянии);
Макс. допустимая температура продукта   ___ °С (температура до которой греющий кабель может нагревать продукт);
Мин. температура включения   ___ °С (при которой система может быть запущена из холодного состояния)

	
	Пропарка:
	
	Температура пара  ___ °С

	Тип
теплоизоляции
	Материал т/и (мин.вата, всп.каучук, ППУ, ППС и тд) ___
ГОСТ ТУ и/или марка/тип  ___ при тем-ре  ___ °С
Коэффициент теплопроводности  ___ Вт/(м*К) при тем-ре  ___ °С
Макс. температура применения  ___  ⁰С
	Мин. температура применения  ___  ⁰С
Теплоемкость  ___ кДж/кг*К
Плотность  ___ кг/м³
Толщина  ___  мм

	Классификация
зоны
	

	
	Класс зоны
	

	
	Температурный класс
	

	
	Категория смеси
	

	Электрические
параметры
	Напряжение сети ___ В. 
Тип системы заземления ___. 
Категория электроснабжения ___

	
	Тип силового кабеля (для питания соединительных коробок):
	

	
	Наличие световой индикации на оборудовании системы электрообогрева.

	
	Соединительные коробки: 
	
	Концевые заделки:
	

	Материал трубы
	 
	___

	Трубопроводы
	№
	Обозначение линии
	Диаметр трубы (мм)
	Толщина теплоизоляции
	Длина трубы (м)
	Задвижки (кол-во)
	Фланцы (кол-во)
	Трубные опоры

	
	
	
	
	
	
	
	
	Кол-во
	Размеры
	Тип

	
	1
	___
	___
	___
	___
	___
	___
	___
	___
	___

	
	2
	___
	___
	___
	___
	___
	___
	___
	___
	___

	
	3
	___
	___
	___
	___
	___
	___
	___
	___
	___

	
	4
	___
	___
	___
	___
	___
	___
	___
	___
	___

	
	5
	___
	___
	___
	___
	___
	___
	___
	___
	___

	Примечания заказчика
	___

	Контактная информация
	Организация: ___
	Тел./факс: ___

	
	Почтовый адрес: ___

	
	Контактное лицо: ___
	E-mail: ___
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